| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО «ЛАНДШАФТ» |  |  |  |  |  | Председатель правления ДНП «ПОСЕЛОК ЗАВОЛЖЬЕ» Ежова Наталья Владимировна Ежова Наталья Владимировна |  |  |  |  |
| (должность, название организации) |  |  |  |  |  | (должность, название организации «Заказчика») |  |  |  |  |
|  |  |  | Ф. И. Вершинин |  |  |  |  |  | И. В. Горохов |  |
| подпись |  |  | Ф.И.О. |  |  | подпись |  |  | Ф.И.О. |  |
| « » |  |  |  | 2015 год |  | « » |  |  |  | 2015 год |
|  | М.П. |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |

Техническое задание

на проведение инженерно-геодезических изысканий

| Наименование объекта Точное местоположение объекта (город, район, село) | Дачное некоммерческое партнерство «ПОСЕЛОК ЗАВОЛЖЬЕ», расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье |
| --- | --- |
| Наименование заказчика (застройщика) и его ведомственная подчиненность | Дачное некоммерческое партнерство «ПОСЕЛОК ЗАВОЛЖЬЕ» |
| Стадия проектирования | проект |
| Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию | 2025 г. |
| Сведения о ранее проведенных изысканиях (виды работ, период их производства, наименование организации, проводившей изыскания, место хранения материалов) | Нет сведений |

Графические приложения к заданию: АФС (аэрофотоснимок)

- План масштаба 1:500 с указанием границ съемки (корректуры).

- Для стадии рабочей документации (рабочий проект) – генплан на топоплане масштаба от 1:500 до 1:1000 с нанесением контуров зданий, сооружений, наземных и подземных коммуникаций

- План основных направлений трасс масштаба от 1:1000 до 1:10000 с указанием точек подключений: нет

- Дополнительные материалы: нет

| - Инженерно-геодезические изыскания выполнить в объемах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование работ |  |  |  | Единицы измерения |  |  | Количество |  |  | Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Топографическая съемка в масштабе 1: 500 с сечением рельефа через 0,5 м |  |  |  | га |  |  | 37,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обследование и съемка текущих изменений в масштабе 1:500 |  |  |  | га |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций |  |  |  | опора колодец |  |  |  |  |  | При наличии |  |  |  |  |
| 4. | Детальное обследование подземных коммуникаций с составлением эскизов |  |  |  | колодец |  |  |  |  |  | При наличии |  |  |  |  |
| Система координат: |  | МСК-76 |  |  | , | система высот: |  |  | Балтийская |  |  |  |  |  |  |
| Особые требования к очередности и составу работ: |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС КОММУНИКАЦИЙ провести с учетом следующих условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Наименование и характеристика коммуникаций (материал, вид прокладки, тип коллектора и т.п.) |  |  | Глубина заложения коммуникаций, м |  |  | Примерная протяженность, м |  |  | Съемка полосы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина, м |  | масштаб 1:500 |  |  |  |
|  | Газопровод, ВЛ 110 и 10 кВ |  |  | по факту |  |  | по факту |  |  | В границах съёмки |  |  |  |  |  |
| Особые требования к изысканиям трасс и характер пересечений трасс с водотоками, дорогами, другими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммуникациями, конструкции переходных сооружений фундаменты опор, места насосных станций и т.п. Указать высоты опор и подвеса проводов ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того, за отдельную плату дополнительно изготовить следующие материалы: нет Комплексные инженерные изыскания выполняются в соответствии с требованиями технического задания, СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также: - инженерно-геодезические изыскания – СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - инженерно-геологические изыскания –СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - инженерно-экологические изыскания – СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; - кадастровые работы – Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказ Минэкономразвития от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке» К сведению изыскательской организации: по всем вопросам, связанным с выполнением работ непосредственно на участке проектируемого строительства обращаться в организацию к тов. (Ф. И. О.) ________________________________ Задание составил главный инженер ООО «ЛАНДШАФТ" А. Н. Хитров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |